1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

1. ; มีนโยบายด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับต่อไปนี้ ; . ; [ X ] มหาวิทยาลัย หรือ กรม ระบุชื่อเอกสารนโยบาย: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (มกราคม 2551) [ ] คณะ หรือ กอง [ X ] ภาควิชา หรือ หน่วยงาน ระบุชื่อเอกสารนโยบาย: คู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) [ X ] ห้องปฏิบัติการ ระบุชื่อเอกสารนโยบาย: [ ] อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน) ; .

2. ; มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับต่อไปนี้ ; . ; [ X ] มหาวิทยาลัย หรือ กรม ระบุชื่อเอกสารแผนงาน: คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (มกราคม 2551) [ ] คณะ หรือ กอง [ X ] ภาควิชา หรือ หน่วยงาน ระบุชื่อเอกสารแผนงาน: คู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) [ X ] ห้องปฏิบัติการ ระบุชื่อเอกสารแผนงาน: [ ] อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน) ; .

3. ; มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับต่อไปนี้ ; . ; [ X ] มหาวิทยาลัย หรือ กรม ระบุชื่อลักษณะโครงสร้าง: คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 0576/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (EHS Task Force) [ X ] คณะ หรือ กอง ระบุลักษณะโครงสร้าง: คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการระดับคณะ แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวาระ 2 ปี ตามคำสั่งที่ 1060/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการระดับคณะ [ X ] ภาควิชา หรือ หน่วยงาน ระบุชื่อลักษณะโครงสร้าง: คณะกรรมการความปลอดภัย แต่งตั้งโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวาระ 5 ปี คำสั่งที่ 27/2555 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดการความปลอดภัย ภาควิชาเคมี [ X ] ห้องปฏิบัติการ ระบุชื่อลักษณะโครงสร้าง: [ ] อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน) ; .

4. ; ห้องปฏิบัติการได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้ ; . ; [ X ] การจัดการสารเคมี ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] การจัดการของเสีย ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] การจัดการข้อมูลและเอกสาร ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: [ X ] อื่นๆ ระบุชื่อและตำแหน่ง ของผู้รับผิดชอบ: ; .

2.1. ระบบการจัดการสารเคมี - การจัดการข้อมูลสารเคมี

1. ระบบบันทึกข้อมูล

1. ; มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ ; . ; [ X ] เอกสาร [ X ] อิเล็กทรอนิกส์ ; .

2. ; โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบด้วย ; . ; [ X ] รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID) [ X ] ชื่อสารเคมี (Chemical name) [ X ] CAS no. [ X ] ประเภทความเป็นอันตราย [ X ] ขนาดบรรจุของขวด [ X ] ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical volume/weight) [ X ] Grade [ X ] ราคา (Price) [ X ] ที่จัดเก็บสารเคมี (location) [ X ] วันที่รับเข้ามา (Received date) [ X ] วันที่เปิดใช้ขวด [ X ] ผู้ขาย/ผู้จำหน่าย (Supplier) [ X ] ผู้ผลิต (Manufacturer) [ ] วันหมดอายุ (expiry date) [ X ] อื่น ๆ ; .

2. สารบบสารเคมี (Chemical inventory)

1. ; มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าสารเคมี ; . ; ; .

2. ; มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมี ; . ; ; .

3. ; มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

4. ; มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 1) ชื่อสารเคมี 2) CAS no. 3) ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี 4) ปริมาณคงเหลือ 5) สถานที่เก็บ ; . ; ; .

3. การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance)

1. ; มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้ ; . ; [ X ] สารที่ไม่ต้องการใช้ [ ] สารที่หมดอายุตามฉลาก [ X ] สารที่หมดอายุตามสภาพ ; .

4. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

1. ; มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ ; . ; [ X ] การประเมินความเสี่ยง [ X ] การจัดสรรงบประมาณ [ X ] การแบ่งปันสารเคมี ; .

2.2. ระบบการจัดการสารเคมี - การจัดเก็บสารเคมี หัวข้อนี้มีระบุอยู่ในคู่มือฉบับ กค. 58 ถ้าปฏิบัติตามก็ให้ตอบว่าใช่

1. ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี

1. ; มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (chemical incompatibility) ; . ; ; .

2. ; เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวทั้งในคลังสารเคมีและห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

3. ; หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ ; . ; [ X ] รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ [ X ] ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้ [ X ] สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย ; .

4. ; จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามตำแหน่งที่แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน ; . ; ; .

5. ; มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย ; . ; ; .

6. ; มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ; . ; ; .

7. ; ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือของเสีย ; . ; ; .

8. ; ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร ; . ; ; .

2. ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ

1. ; เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด ; . ; ; .

2. ; เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร ; . ; ; .

3. ; เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ ; . ; ; .

4. ; เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม ; . ; ; .

3. ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน

1. ; เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ในระดับต่ำ ; . ; ; .

2. ; เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ; . ; ; .

4. ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส

1. ; เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง ; . ; ; .

2. ; ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard ป้องกันหัวถัง ; . ; ; .

3. ; มีพื้นที่เก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน ; . ; ; .

4. ; ถังแก๊สมีที่วางปลอดภัยห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเส้นทางสัญจรหลัก ; . ; ; .

5. ; เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ ; . ; ; .

5. ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์

1. ; เก็บสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งกำเนิดประกายไฟ ; . ; ; .

2. ; เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อย ; . ; ; .

3. ; ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม สำหรับขวดที่ใช้เก็บสารออกซิไดซ์ ; . ; ; .

4. ; ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ต้องมีฝาปิดที่แน่นหนา ; . ; ; .

5. ; มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

6. ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา

1. ; มีป้ายคำเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพื้นที่ที่เก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา – ห้ามใช้น้ำ”) ; . ; ; .

2. ; เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ำออกห่างจากแหล่งน้ำที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

3. ; มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของสารที่ไวต่อปฏิกิริยาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

7. ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี

1. ; เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภทของสารเคมี ; . ; ; .

2. ; ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากที่เหมาะสม ; . ; ; .

3. ; ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลากอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

8. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

1. ; เก็บ SDS ในรูปแบบ ; . ; [ X ] เอกสาร [ X ] อิเล็กทรอนิกส์ ; .

2. ; เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดูได้ทันที เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ; . ; ; .

3. ; SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ ; . ; ; .

4. ; มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

5. ; มี SDS ที่ทันสมัย ; . ; ; .

2.3. ระบบการจัดการสารเคมี - การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) หัวข้อนี้มีระบุอยู่ในคู่มือฉบับ กค. 58 ถ้าปฏิบัติตามก็ให้ตอบว่าใช่

1. การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ

1. ; ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ; . ; ; .

2. ; ปิดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายให้สนิท ; . ; ; .

3. ; ใช้รถเข็นที่มีแนวกั้นเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีพร้อมกันหลายๆ ขวด ; . ; ; .

4. ; ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคมี ; . ; ; .

5. ; เคลื่อนย้ายสารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มีวัสดุกันกระแทก ; . ; ; .

6. ; ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนที่เป็นกรดและตัวทำละลาย ; . ; - ใช่ ; .

7. ; เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน ; . ; ; .

2. การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ

1. ; ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคงปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีล้ม ; . ; ; .

2. ; ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม ; . ; ; .

3. ; เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่แยกกัน ; . ; ; .

4. ; ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหว่างชั้น ; . ; ; .

5. ; ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย ; . ; ; .

3.1. ระบบการจัดการของเสีย - การจัดการข้อมูลของเสีย ถ้าใช้ระบบ WasteTrack ตอบใช่/ติ๊กว่ามีทุกข้อ ยกเว้นห้อง/อาคารเก็บของเสีย ในส่วนที่บอกให้ระบุ ให้อ้างถึงระบบ WasteTrack และคู่มือความปลอดภัย

1. ระบบบันทึกข้อมูลของเสีย

1. ; มีการบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ ; . ; [ X ] เอกสาร [ X ] อิเล็กทรอนิกส์ ; .

2. ; โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ประกอบด้วย ; . ; [ X ] ผู้รับผิดชอบ [ X ] รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID) [ X ] ประเภทของเสีย [ X ] ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight) [ X ] วันที่บันทึกข้อมูล (Input date) [ ] ห้องที่เก็บของเสีย (storage room) [ ] อาคารที่เก็บของเสีย (storage building) [ X ] อื่น ๆ ; .

2. การรายงานข้อมูล

1. ; มีการรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น ; . ; ; .

2. ; มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 1) ประเภทของเสีย 2) ปริมาณของเสีย ; . ; ; .

4. ; มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ; . ; ; .

3. ; มีการรายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง ; . ; ; .

3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อการบริหารจัดการ

1. ; มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ ; . ; ; .

3.2. ระบบการจัดการของเสีย - การเก็บของเสีย ถ้าใช้ระบบ WasteTrack ตอบใช่/ติ๊กว่ามีทุกข้อ ยกเว้นห้อง/อาคารเก็บของเสีย ในส่วนที่บอกให้ระบุ ให้อ้างถึงระบบ WasteTrack และคู่มือความปลอดภัย

1. การเก็บของเสีย

1. ; มีการแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป ; . ; ; .

2. ; มีเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม ; . ; ; .

3. ; แยกของเสียตามเกณฑ์ ที่ระบุในข้อ 2 ; . ; ; .

4. ; ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท ; . ; ; .

5. ; ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม ; . ; ; .

6. ; ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

7. ; บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ ; . ; ; .

8. ; มีพื้นที่/บริเวณที่เก็บของเสียที่แน่นอน ; . ; ; .

9. ; มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม ; . ; ; .

10. ; แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้ ; . ; ; .

11. ; วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน ; . ; ; .

12. ; วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟ ; . ; ; .

13. ; เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ ; . ; ; .

14. ; กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

15. ; กำหนดระยะเวลาเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

3.3. ระบบการจัดการของเสีย - การลดการเกิดของเสีย ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับระบบ WasteTrack เอาตามที่ทำจริงในห้องปฏิบัติการ

การลดการเกิดของเสีย

1. ; มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสียในห้องปฏิบัติการ ; . ; ; .

2. ; ลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce) ; . ; ; .

3. ; ใช้สารทดแทน (Replace) ; . ; ; .

4. ; ลดการเกิดของเสีย ด้วยการ ; . ; [ X ] Reuse [ ] Recovery/ Recycle ; .

3.4. ระบบการจัดการของเสีย - การบำบัดและกำจัดของเสีย

การบำบัดและกำจัดของเสีย

1. ; บำบัดของเสียก่อนทิ้ง ; . ; ; .

2. ; บำบัดของเสียก่อนส่งกำจัด ; . ; ; .

3. ; ส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ WasteTrack ให้ตอบว่าใช่และกรอกข้อมูลตามนี้ ; . ; - ใช่ ระบุบริษัทรับกำจัด: บริษัท แวกซ์ กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์ จำกัด (เลขประจำตัวผู้รับกำจัด: DIW-D-054900014) ; .

4.1. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรม

งานสถาปัตยกรรม

1. ; สภาพภายในและภายนอกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ; . ; ; .

2. ; แยกส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) ออกจากพื้นที่อื่นๆ (non–laboratory space) ; . ; ; .

3. ; ขนาดพื้นที่และความสูงของห้องปฏิบัติการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน จำนวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

4. ; วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพที่ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

5. ; ช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปิดออกได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน ; . ; - ใช่ ; .

6. ; ประตูมีช่องสำหรับมองจากภายนอก (vision panel) ; . ; - ใช่ ; .

7. ; มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกได้ในกรณีฉุกเฉิน ; . ; - ใช่ ; .

8. ; ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สำหรับทางเดินทั่วไป และกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สำหรับช่องทางเดินในอาคาร ; . ; - ใช่ ; .

9. ; บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ติดกับโถงทางเข้า–ออก ปราศจากสิ่งกีดขวาง ; . ; - ใช่ ; .

10. ; บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไม่ผ่านส่วนอันตราย หรือผ่านครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บสารเคมี, ตู้ดูดควัน เป็นต้น (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; ; .

11. ; ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลักของอาคาร (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

12. ; มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมที่สื่อสารถึงการเคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน ; . ; - ใช่ ; .

4.2. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานสถาปัตยกรรมภายใน

: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ; มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคุมการปิด–เปิดครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ; . ; ; .

2. ; ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 เมตร มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนชั้นเก็บของหรือตู้ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและมั่นคง ; . ; ; .

3. ; ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; ; .

4. ; กำหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการและตำแหน่งโต๊ะปฏิบัติการอย่างเหมาะสม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

5. ; มีอ่างน้ำตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง ; . ; - ใช่ ; .

6. ; ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาโฟล์ว อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

4.3. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานวิศวกรรมโครงสร้าง

1. ; ไม่มีการชำรุดเสียหายบริเวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าวตามเสา – คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารที่ติดอยู่กับห้องปฏิบัติการ) (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

2. ; โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร (น้ำหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได้ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

3. ; โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้) (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

4. ; มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารอยู่เป็นประจำ มีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง ; . ; - ใช่ ; .

4.4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ; มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการทำงาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

2. ; ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณกำลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

3. ; ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ได้มาตรฐานและมีการติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เหมาะสม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; ; .

4. ; ต่อสายดิน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

5. ; ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง ; . ; ; .

6. ; มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง ; . ; ; .

7. ; มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้งานได้ ; . ; ; .

8. ; ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม ; . ; ; .

9. ; มีระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ (เฉพาะลิฟต์) ; .

10. ; ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

4.5. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

1. ; มีระบบน้ำดี น้ำประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวางแผนผังการเดินท่อน้ำประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

2. ; แยกระบบน้ำทิ้งทั่วไปกับระบบน้ำทิ้งปนเปื้อนสารเคมีออกจากกัน และมีระบบบำบัดที่เหมาะสมก่อนออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ (ไม่มีการทิ้งน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตรายลงท่อน้ำทิ้งทั่วไป) ; .

3. ; ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

4.6. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

1. ; มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

2. ; ติดตั้งระบบปรับอากาศในตำแหน่งและปริมาณที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ ; .

3. ; ในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ให้ติดตั้งระบบเครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณที่ลักษณะงานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ; . ; - ใช่ (หมายถึงการติดตั้งและใช้งานตู้ควัน) ; .

4. ; ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; - ใช่ ระบุความถี่ หรือวันเดือนปีที่ตรวจสอบล่าสุด: มีการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นระยะตามที่ภาควิชากำหนด(ประมาณปีละ 1 ครั้ง) ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ; .

4.7. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ - งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร

งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร

1. ; มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual fire alarm system) ; . ; - ใช่ (เป็นของอาคารมหามกุฏ) ; .

2. ; มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector) ; . ; - ใช่ (เป็นของอาคารมหามกุฏ) ; .

3. ; มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ใช่ (เป็นของอาคารมหามกุฏ) ; .

4. ; มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ; . ; - ใช่ (เป็นของอาคารมหามกุฏ/คณะจัดหาให้) ; .

5. ; มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง ; . ; - ใช่ (เป็นของอาคารมหามกุฏ) ; .

6. ; มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) หรือเทียบเท่า (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) ; . ; - ไม่ใช่ ; .

7. ; มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอื่นๆ ; . ; - ใช่ ; .

8. ; ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ; . ; ; .

9. ; แสดงป้ายข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เช่น ชื่อห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ; . ; - ใช่ (ตามข้อกำหนดของภาควิชา) ; .

5.1. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย - การบริหารความเสี่ยง

1. การระบุอันตราย (Hazard identification)

1. ; สำรวจความเป็นอันตรายจากปัจจัยต่อไปนี้ อย่างเป็นรูปธรรม ; . ; [ X ] สารเคมี/วัสดุที่ใช้ ระบุวันที่สำรวจล่าสุด: ตามรอบการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นรายภาคการศึกษา ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายน 2558 [ X ] เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบุวันที่สำรวจล่าสุด: ตามรอบการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นรายภาคการศึกษา ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายน 2558 [ X ] ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ ระบุวันที่สำรวจล่าสุด: ตามรอบการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นรายภาคการศึกษา ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายน 2558 [ ] อื่นๆ ; .

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

1. ; มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ ; . ; [ X ] บุคคล ระบุตัวอย่างขั้นตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้: เป็นส่วนของการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นรายภาคการศึกษา ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายน 2558 [ X ] โครงการ [ X ] ห้องปฏิบัติการ ระบุตัวอย่างขั้นตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้: เป็นส่วนของการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นรายภาคการศึกษา ครั้งล่าสุดคือเดือนเมษายน 2558 ; .

2. ; การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] สารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง [ X ] ผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานกับสารเคมี [ X ] เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route) [ X ] พื้นที่ในการทำงาน/กายภาพ [ X ] เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน [ X ] สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน [ X ] ระบบไฟฟ้าในที่ทำงาน [ X ] กิจกรรมที่ทำในห้องปฏิบัติการ [ X ] กิจกรรมที่ไม่สามารถทำร่วมกันได้ในห้องปฏิบัติการ ; .

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment)

1. ; การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] มีพื้นที่เฉพาะ สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง [ X ] มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ ; .

2. ; การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสสาร [ X ] ประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการความเสี่ยง [ X ] บังคับใช้ข้อกำหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ระบุประกาศ หรือเอกสาร: ตามคู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) หรือเอกสารอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ [ X ] ประเมิน/ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ; .

3. ; มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย ; . ; [ X ] การบรรยาย การแนะนำ การพูดคุย [ X ] ป้าย, สัญลักษณ์ ระบุตัวอย่างป้าย/สัญลักษณ์: มีป้ายสัญลักษณ์ระบุความเสี่ยงตามที่กำหนดโดยภาควิชา [ X ] เอกสารแนะนำ, คู่มือ ระบุชื่อเอกสาร, คู่มือ: คู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) หรือเอกสารอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ ; .

4. ; การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อ ; . ; [ ] ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี [ ] ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน [ X ] มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ทำปฏิบัติการมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ [ X ] เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก รั่วไหล ระเบิด หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสัมผัสสารอันตราย ; .

4. การรายงานการบริหารความเสี่ยง

1. ; มีการรายงานความเสี่ยงในระดับต่อไปนี้ ; . ; [ X ] บุคคล ระบุรายงานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง เน้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน: มีรายงานการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการประจำภาคการศึกษาของภาควิชา ซึ่งจะรวมถึงการตรวจบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วย [ ] โครงการ [ X ] ห้องปฏิบัติการ ระบุรายงานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง เน้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน: มีรายงานการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการประจำภาคการศึกษาของภาควิชา ; .

5. การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง

1. ; มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ; . ; [ ] การสอน แนะนำ อบรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน [ X ] การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ระบุวิธีการนำข้อมูลมาใช้: ใช้รายงานดังกล่าวประกอบในการทบทวนและปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายและการบริหารความเสี่ยง [ ] การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง ; .

5.2. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย - การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. ; มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ; . ; [ X ] ที่ล้างตา [ X ] ชุดฝักบัวฉุกเฉิน [ X ] เวชภัณฑ์ (ภาควิชากำหนดให้มี) [ X ] ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล (ภาควิชากำลังจะทำแจก) [ X ] อุปกรณ์ทำความสะอาด ; .

2. ; มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม ; . ; - ใช่ ระบุเอกสารแผน: ตามคู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) หรือเอกสารอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ ; .

3. ; ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ; . ; - ใช่ ระบุความถี่ หรือช่วงเวลาของการซ้อม หรือวันเดือนปีที่ซ้อมล่าสุด: ภาควิชาจัดให้มีอบรมซ้อมดับเพลิงประจำปี แก่นิสิตที่ทำวิจัย ครั้งล่าสุดวันที่ 14 มีนาคม 2558 ; .

4. ; ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ; . ; - ใช่ ระบุความถี่หรือวันเดือนปีที่ตรวจสอบล่าสุด: เป็นรายภาคการศึกษา ตามรอบของการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการโดยกรรมการความปลอดภัย ; .

5. ; ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อไปนี้ อย่างสม่ำเสมอ ; . ; [ X ] ทดสอบที่ล้างตา [ X ] ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน [ X ] ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน [ X ] ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล [ X ] ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ; .

6. ; มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เป็นรูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน ระบุขั้นตอนการแจ้งเหตุ: ตามที่ระบุในคู่มือความปลอดภัยของภาควิชาเคมี [ X ] การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน ระบุขั้นตอนการแจ้งเหตุ: แม้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินให้ที่หน้าห้องและในคู่มือความปลอดภัย แต่ก็มีรายละเอียดระบุในคู่มือความปลอดภัย ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติต้องรายงานตามลำดับขั้นตอน ไม่ใช่แจ้งเหตุไปนอกหน่วยงานเอง [ X ] การแจ้งเตือน ระบุขั้นตอนการแจ้งเตือน: มีรายละเอียดระบุในคู่มือความปลอดภัย [ X ] การอพยพคน ระบุขั้นตอนการอพยพ: มีในกรณีของได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ตามที่ระบุในคู่มือความปลอดภัย ; .

5.3. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย - ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป

1. ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety)

1. ; มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ; . ; [ ] อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection) [ X ] อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection) [ X ] อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection) [ X ] อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection) [ X ] อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection) [ ] อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection) [ X ] อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection) ; .

2. ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ

1. ; มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ; . ; - ใช่ ระบุชื่อเอกสาร: คู่มือความปลอดภัยภาควิชาเคมี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) หรือเอกสารอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ ; .

2. ; ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ ในหัวข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็นระเบียบและสะอาด [ X ] สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม [ X ] รวบผมให้เรียบร้อยขณะทำปฏิบัติการ [ X ] สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ [ X ] มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังทำปฏิบัติการที่เครื่องมือ พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำปฏิบัติการ กำหนดให้ [ X ] ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำปฏิบัติการ [ X ] ไม่ทำงานตามลำพังในห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ [ X ] ไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภท [ X ] ไม่ทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ [ X ] ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไม่จำเป็นภายในห้องปฏิบัติการ ; .

3. ; มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตให้มีผู้เยี่ยมชม ในข้อต่อไปนี้ ; . ; [ X ] มีผู้รับผิดชอบนำเข้าไปในห้องปฏิบัติการ [ X ] มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ [ X ] ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ; .

6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

1. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

1. ; มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ; . ; - ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล ; .

2. ; มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ; . ; - ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล ; .

3. ; มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง ; . ; [ X ] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ X ] ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย [ X ] ระบบการจัดการสารเคมี [ X ] ระบบการจัดการของเสีย [ X ] สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย [ X ] การประเมินความเสี่ยง [ X ] ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย [ X ] การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน [ X ] อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล [ X ] SDS [ X ] ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย ; .

4. ; มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่อง ; . ; [ ] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ X ] ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: เป็นส่วนของคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา และผู้ปฏิบัติงานต้องสอบผ่านวัดความรู้ด้านความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถเข้าทำปฏิบัติการได้ [ X ] ระบบการจัดการสารเคมี ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] ระบบการจัดการของเสีย ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] การประเมินความเสี่ยง ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้ : มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] SDS ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา [ X ] ป้ายสัญลักษณ์ ระบุหลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีที่ได้รับความรู้: มีรายละเอียดอยู่ในคู่มือความปลอดภัยและการอบรมประจำปีของภาควิชา ; .

5. ; มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานทำความสะอาดในเรื่อง ; . ; [ X ] การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน [ ] อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล [ ] ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย ; .

7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร

1. การจัดการข้อมูลและเอกสาร

1. ; มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบ ดังนี้ ; . ; [ X ] ระบบการจัดกลุ่ม [ X ] ระบบการจัดเก็บ [ X ] ระบบการนำเข้า-ออก และติดตาม [ X ] ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update) ระบุ ตัวอย่างชื่อเอกสาร และชื่อผู้ทบทวนหรือความถี่ในการทบทวน: มีเฉพาะคู่มือความปลอดภัยของภาควิชา ที่มีการทบทวนทุกรอบ 2 ปีรวมทั้งมีประวัติของการแกัไขด้วย ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2558 ; .

2. ; มีเอกสารและบันทึก ต่อไปนี้ อยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือบริเวณที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ; . ; [ X ] เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารด้านความปลอดภัย อยู่ในคู่มือความปลอดภัย [ X ] ระเบียบและข้อกำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ อยู่ในคู่มือความปลอดภัย ถ้าห้องปฏิบัติการมีระเบียบเพิ่มเติมก็ระบุไปด้วย [ X ] เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) [ X ] คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) [ X ] รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ กำหนดให้มีตามคู่มือความปลอดภัย [ X ] รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน [ X ] ข้อมูลของเสียอันตราย และการส่งกำจัด สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ WasteTrack ที่มีการเก็บรวบรวมสำเนาใบแจ้งส่งของเสียไว้ [ X ] ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ [ X ] ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย ในรูปของ safety card หรือเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านความปลอดภัย [ ] ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ [ X ] เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ [ X ] ข้อมูลการบำรุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ [ X ] เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อยู่ในคู่มือความปลอดภัย ถ้าห้องปฏิบัติการมีระเบียบเพิ่มเติมก็ระบุไปด้วย [ X ] คู่มือการใช้เครื่องมือ ; .